英国标准: BS476-22 – 建筑材料非承重件耐燃测试

英国标准: BS476-22 – 建筑材料非承重件耐燃测试

以下内容将对建筑材料耐燃测试标准BS 476-22进行阐述：

BS 476-22耐燃测试-非承重建筑材料

BS 476-22: 建筑材料和建筑构件防火测试 – 第22部分.非承重建筑元件的耐燃性能

  BS 476-22: Fire Tests on Building materials and structures – Part 22.Methods for determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of construction

BS 476-22耐燃测试-非承重建筑材料－标准概述：

BS 476-22主要用于评估非承重建筑材料在高温情况下对火的耐燃性能。主要用于垂直隔断，隔墙和釉面建筑材料的耐燃测试，还有一些全隔断，部分隔断或者非隔断的门窗产品以及卷帘的耐燃测试，

BS 476-22介绍在确定建筑施工时，受到BS476-20规定的加热和压力的条件下的非承重元素的耐火的程序。本部分适用于垂直分区，完全绝缘，部分绝缘和非绝缘的垂直门套和快门组件（在管道纳入防火阀除外），到天花板的膜，和釉面元素。

BS476-22耐燃测试-非承重建筑材料 - 其他相关测试标准

BS 476：建筑材料和结构的防火测试

BS 476-3：建筑材料和构件的防火测试-屋顶外露部分防火测试

BS 476-4：建筑材料和结构的防火测试-材料不燃性测试

BS 476-5：建筑材料引燃性测试方法

BS 476-6：建筑材料和构件的防火测试.第6部分:制品火势蔓延的测试方法

BS 476-7：建筑材料和构件的防火测试.第7部分:测定产品火焰表面蔓延分类的测试方法

BS 476-11：建筑材料和构件的防火测试.第11部分:建筑材料热辐射的判定方法

BS 476-12：建筑材料和构件的防火测试.第12部分:与火焰直接接触制品可燃性测试方法

BS 476-13：建筑材料和构件的防火测试第13部分:受热辐射产品燃烧性的测试方法

BS 476-15：建筑材料和结构的防火测试-产品释热率的测试方法

BS 476-20：建筑材料和构件的防火测试.第20部分:建筑构件耐火的测试方法(一般原理)

BS 476-21：建筑材料和构件的防火测试.第21部分:承重构件耐火的测试方法

BS 476-22：非载荷建筑元件防火测试方法

BS 476-23：建材及构件的防火测试.第23部分:元部件对构件耐火性分摊作用的测试方法

BS 476-24：建筑材料和构件的防火测试.第24部分:通风管道耐火性的测试方法

BS 476-31.1：建筑材料和构件的防火测试-透过门窗装配件的烟雾浸透度的测量方法.室温条件下的测量法

BS 476-33：建筑材料和结构的防火测试-表面产品的实物室内测试